## Feuil1
CADASTRE SITE 1
Site | Bâtiment | Zone | Etage | Item Local | Emplacement | Nombre | Usage | Equipement | Puissance P (W) | Puissance Totale (kW)
1 | A | A | RDC | 1 | Hall RDC | 1 | Multimédia | Ecran | 600 | 0.6
1 | A | A | 1er | 1 | Hall | 1 | bureautique | Ordinateur fixe | 650 | 0.65
1 | A | A | 2ieme | 1 | Hall | 1 | Electroménager | Congélateur | 380 | 0.38
1 | A | A | 3ieme | 2 | Local technique | 1 | Réseau informatique | Serveur | 500 | 0.5
1 | A | B | RDC | 1 | Local technique | 6 | Eclairage | Tube led | 40 | 0.24
1 | A | B | 1er | 2 | Toilettes | 2 | Eclairage | Spot led | 10 | 0.02
1 | A | B | 1er | 3 | Toilettes | 2 | Electroménager | Sèche mains | 1500 | 3
1 | A | B | 2ieme | 4 | Local SSI Incendie | 1 | Sécurité | Pompe Incendie | 7500 | 7.5
1 | A | B | 3ieme | 5 | Local SSI Incendie | 1 | Sécurité | Centraliseur SSI | 805 | 0.805
1 | A | C | 1er | 1 | Accueil 1 | 1 | Portail | Porte automatique | 60 | 0.06
1 | A | C | 2ieme | 1 | Accueil 2 | 1 | bureautique | Ordinateur portable | 70 | 0.07
1 | A | C | 3ieme | 2 | Accueil 3 | 1 | Bloc opératoire | Couveuse | 1500 | 1.5
1 | A | C | 3ieme | 3 | Hall Ascenseur | 10 | Eclairage | Spot led | 10 | 0.1
1 | B | A | 1er | 1 | Accueil 1 | 2 | bureautique | Ordinateur portable | 70 | 0.14
1 | B | A | 2ieme | 2 | Accueil 2 | 1 | Multimédia | Télévision | 150 | 0.15
1 | B | B | 3ieme | 3 | Hall Ascenseur | 2 | Eclairage | Spot led | 10 | 0.02
1 | C | A | 1er | 1 | Cuisine | 1 | Electroménager | Réfrigérateur | 70 | 0.07
1 | C | A | 2ieme | 2 | Radiographie | 1 | Electroménager | Radiographe | 30000 | 30
1 | C | B | 3ieme | 1 | Open space | 24 | bureautique | Ordinateur portable | 70 | 1.68
1 | C | B | 3ieme | 2 | Local technique | 2 | Eclairage | Tube led | 40 | 0.08
[9 empty] | Total | 47.565